## 调研公告
2024年拟采购医疗设备清单
项目号 | 项目名称 | 数量 | 配置要求 | 调研时间
1 | 3.0T磁共振成像系统 | 1 | 11个线圈（头颈联合、科研头线圈、体部、脊乳腺、肩、踝、腕、膝、大小柔性）；外购件：机房屏蔽、云磁检测门1套、2M医用显示器10个、5M医用显示器1个、精密空调1台、水冷机组1台、线圈柜、无磁工具、无磁推车、无磁灭火器各1个、无磁消毒机器人1个、机房监控1套。 | 2024年 6月18日
2 | 128排或以上螺旋CT | 1 | 外购件：高压注射器1台、AI诊断软件（4个功能）、防护用品。
3 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描系统 | 1 | 64排或以上，外购件：高压注射器1台、AI诊断软件（4个功能）、防护用品。
4 | 超声诊断仪（心脏机） | 1 | 探头配置：成人心脏探头、小儿心脏探头、血管探头、浅表探头、腹部探头各1把。
5 | 超声诊断仪（全身机） | 1 | 探头配置：常规腹部、小儿腹部探头、血管探头、浅表探头、腔内探头、心脏探头各1把。软件配置造影成像功能。
6 | 超声诊断仪（妇产机） | 1 | 探头配置：早筛探头、常规腹部探头、常规腔内探头、腹部容积探头、腔内容积探头、浅表探头各1把。
7 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 探头配置：常规腹部探头、腔内容积探头、浅表高频甲乳探头、浅表低频血管各1把。
8 | 医用内窥镜 | 1 | 主机1套，含胃镜3条、肠镜3条、支气管镜1条。
9 | 窄波荧光内镜主机 | 1 | 要求具有NBI窄带成像功能，用于早癌诊断；要求具有AFI自体荧光成像功能。
10 | 窄波高清电子胃肠镜 | 5 | 胃镜3条、肠镜2条。
11 | 腹腔镜 | 1 | 主机1套、显示器2台、气腹机1台、镜头5根、与原装移动台车1辆。
12 | 手术室吊塔 | 2 | 腔镜塔1个：插座8个，托盘4个，抽屉一个，网线接口2个，二氧化碳气体接口1个，视频接口，预留两个空白面板；麻醉塔1个：插座6个，氧气2个，空气2个，负压2个，网线接口2个，废气排放，预留2个空白面板；腔镜显示屏支架1组
13 | 无影灯 | 1 | 双母灯LED，配第三臂（腔镜显示屏）。
14 | 手术床 | 1 | 适用骨科和外科手术，前后平移30CM以上，配置气动截石位支架。
15 | 开颅动力系统 | 1 | 用于神经外科手术，配置：1台主机、2套手柄。 | 2024年 6月19日
16 | 肌电与诱发反应仪（神经监护仪） | 1 | 用于外科手术中重要神经的探查与保护。
17 | 耳显微器械包 | 1 | 适用于耳鼻喉科鼓膜修补术、乳突改良根治术等。
18 | HAVAS支撑喉镜及附件 | 1 | 适用于声门暴露困难的声带病变或者前联合病变的患者。
19 | 耳内镜 | 2 | 适用于耳鼻喉科耳内镜手术。
20 | 70°鼻窦镜 | 2 | 适用于耳鼻喉科鼻内镜下腺样体切除术及上颌窦内病变切除术，及额窦开放术等。
21 | 30度电切镜 | 2 | 泌尿外科前列腺内镜手术常规器械，主要用于前列腺增生、膀胱肿瘤治疗手术。
22 | 输尿管镜 | 1 | F7.5型，适用于泌尿外科输尿管镜碎石术，输尿管镜检查，输尿管支架管置入术。
23 | 精囊镜 | 1 | F4.6型，适用于泌尿外科输尿管镜碎石术，输尿管镜检查，输尿管支架管置入术。
24 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 适用于治疗良性血管性和色素性损伤、脱毛及永久性毛发减少。
25 | 多功能光电平台 | 1 | 用于敏感性皮肤的治疗，有效利用光调疗法、电磁波修复联合治疗。
26 | 内镜用超声探头 | 1 | 适用于支气管镜超声检查，与奥林巴斯或英美达内镜超声主机适配。
27 | 硬质支气管镜管鞘 | 4 | 用于支气管镜介入手术。
28 | 医用呼出气一氧化碳监测仪 | 1 | 用于戒烟门诊规范化建设。