## Sheet1
2024年下半年拟展会采购医疗设备调研清单
项目号 | 设备名称 | 数量 | 预算总价（万） | 配置要求
1 | 电池式小骨动力系统 | 1 | 16 | 标配
2 | 电动式小骨动力手柄 | 1 | 8 | 配套现有关节动力系统使用
3 | 吞咽神经肌肉低频刺激仪 | 1 | 7 | 标配
4 | 超声清洗机 | 1 | 5 | 手术器械清洗，频率范围40赫兹，腔体长度70公分以上。
5 | 痔动脉结扎超声多普勒诊断仪 | 1 | 4.5 | 标配
6 | 转运监护仪 | 1 | 3 | 模块式，与抢救室监护仪可配套使用
7 | 背心式振荡排痰机 | 1 | 3 | 背心式，配备儿童复用背心
8 | 医用诊疗床 | 5 | 15 | 患者转运用
9 | 电动病床 | 1 | 2.8 | 监护室用，多体位床
10 | 小动物监护仪 | 1 | 1 | 带有创血压和呼末二氧化碳监测
11 | 抢救车 | 1 | 0.9 | 重症物品存放
12 | 医用呼出气一氧化碳监测仪 | 1 | 3.5 | 戒烟门诊建设
13 | 毛囊提取仪 | 1 | 18 | 双系统设计，配套显微镜、手术床、温控台
14 | 遥控灌肠整复仪 | 1 | 7 | 标配
15 | 肠内营养泵 | 2 | 0.6 | 标配
16 | 空气压力波治疗仪 | 26 | 26 | 具备三段式治疗，静脉血栓防治
17 | 无创呼吸机 | 4 | 57 | 1、采用涡轮系统供气方式 2、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min 3、内置精确控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计 4、具备15寸以上彩色液晶屏
18 | 呼吸机 | 2 | 30 | 1、包含容控、压控等基础控制模式； 2、配备硅胶管路≥3套；
19 | 麻醉机 | 1 | 18 | 标配
20 | 超声刀 | 1 | 49 | 标配
21 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 25 | 1、30导以上，专用心电导联≥3导； 2、具备热敏+压力口鼻气流监测； 3、内置硬盘，支持离线记录；
22 | 除颤监护仪 | 1 | 12 | 1、具备无线WIFI传输功能； 2、具备除颤、血压、心电、血氧监护功能；
23 | 血压测量工作站 | 3 | 10.5 | 1、具备自动血压测量功能； 2、包含工作站、软件、病人座椅1张； 3、与医院HIS连接（包含接口费）
24 | 紫外线光疗仪（半身） | 1 | 9 | 标配
25 | 配套牵引架 | 1 | 9 | 与手术床配合使用
26 | 截石位手术脚架 | 1 | 3 | 与手术床配合使用
27 | 内镜清洗机 | 1 | 7 | 标配
28 | 输血加温装置 | 1 | 6.5 | 标配
29 | 间歇式压力治疗系统 | 6 | 6 | 三段式治疗，静脉血栓防治
30 | 内镜干燥台 | 2 | 6 | 与本院区在用的清洗工作站配套；
31 | AB超声诊断仪 | 1 | 6 | 标配
32 | 输液泵 | 8 | 4.8 | 标配
33 | 监护仪 | 3 | 6 | 1、具备心电、血压、血氧、体温监测功能； 2、具备打印机记录功能；
34 | 手术室输液架 | 2 | 4 | 手术室用，大液体升水架；
35 | 二氧化碳泵 | 1 | 4 | 内镜室用，标配
36 | 胰岛素泵 | 1 | 3.5 | 标配
37 | 肠内营养泵 | 8 | 3.2 | 标配
38 | 程控型真空搅拌机 | 1 | 3 | 标配
39 | 口腔印模消毒器 | 1 | 3 | 标配
40 | 动态血压仪（分机） | 2 | 3 | 接入现有分析系统
41 | 耳鸣治疗仪 | 1 | 3 | 标配
42 | 溶栓称重床 | 1 | 1.8 | 标配
43 | 冷藏转运箱 | 1 | 1.5 | 标配
44 | 电子血压计 | 5 | 1.5 | 标配
45 | 头戴式放大镜 | 1 | 1 | 标配
46 | 电子血压计 | 1 | 1 | 上臂测量式电子血压计
47 | 便携式吸痰器 | 1 | 1 | 1、便携式，电池支持连续工作30分钟以上； 2、容积≥1000ML
48 | 根管治疗仪 | 1 | 0.8 | 标配
49 | 气枪 | 1 | 0.6 | 1、包含6个以上不同型号、器型的喷嘴接头； 2、包含一台医用空气压缩机，具备医疗器械注册证；
50 | 恒温箱 | 1 | 0.3 | 恒温37度、水浴
51 | 气压止血带 | 1 | 1.5 | 大中小止血带各配置一套
52 | 麻醉复苏多功能车 | 6 | 3 | 标配
53 | 不锈钢电脑工作台 | 2 | 1 | 1、不锈钢工作台，台面两层置物架； 2、不配置电脑；
54 | 不锈钢脚蹬 | 1 | 0.4 | 一套三层
55 | 气动手术台 | 2 | 1.2 | 标配
56 | 治疗车 | 6 | 2.4 | 输液治疗车2台，治疗车4台；